| № п/п | Наименование оснащения | Технические характеристики, комплектация, серийный номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ноутбук ICL RAYbook | Диагональ экрана: 15,6 дюймов Разрешение экрана: 1920х1080 пикселей Количество ядер процессора: 4 Количество потоков: 8 Базовая тактовая частота процессора: 1,6 ГГц Максимальная тактовая частота процессора: 4,2 ГГц Кэш-память процессора: 6 Мбайт Объем установленной оперативной памяти: 8 Гбайт Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): 24 Гбайт Объем накопителя SSD: 240 Гбайт Серийный номер: 2107656330 |
| 2. | Ноутбук ICL RAYbook | Диагональ экрана: 15,6 дюймов Разрешение экрана: 1920х1080 пикселей Количество ядер процессора: 4 Количество потоков: 8 Базовая тактовая частота процессора: 1,6 ГГц Максимальная тактовая частота процессора: 4,2 ГГц Кэш-память процессора: 6 Мбайт Объем установленной оперативной памяти: 8 Гбайт Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): 24 Гбайт Объем накопителя SSD: 240 Гбайт Серийный номер: 2107656335 |
| 3. | Ноутбук ICL RAYbook | Диагональ экрана: 15,6 дюймов Разрешение экрана: 1920х1080 пикселей Количество ядер процессора: 4 Количество потоков: 8 Базовая тактовая частота процессора: 1,6 ГГц Максимальная тактовая частота процессора: 4,2 ГГц Кэш-память процессора: 6 Мбайт Объем установленной оперативной памяти: 8 Гбайт Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): 24 Гбайт Объем накопителя SSD: 240 Гбайт Серийный номер: 2107656197 |

| № п/п | Наименование оснащения | Технические характеристики, комплектация, серийный номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | Базовый робототехнический набор: 1 шт Ресурсный робототехнический набор: 1шт Базовый робототехнический набор состоит из: Конструктивные элементы из пластика: 106 шт Переходные и соединительные элементы: 158 шт Крепежные элементы - пластиковые втулки различной длины: 320 шт Валы и сопутствующие элементы: 125 шт Шкивы: 8 шт Ремни: 8 шт Зубчатые колеса: 28 шт Колеса, состоящие из ступицы и резиновой покрышки: 4 шт Серийный номер: |
| 2. | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | Металлическое основание для конструирования шасси мобильного робота: 1 шт Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота: 20 шт Крепежные элементы (винты, гайки, гайки со стопорным элементом, стойки, втулки): 180 шт Сервопривод большой: 4 шт Серийный номер: |
| 3. | Четырёх осевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | Количество осей вращения: 4 шт. Номинальная грузоподъемность: 500 г. Максимальный радиус рабочей зоны: 320 мм Повторяемость движений (погрешность): 0,2 мм Возможность подключения: USB/Wi-Fi/Bluetooth. Скорость вращения манипулятора (базы): 320 °/с Скорость вращения нижнего рычага: 320 °/с Скорость вращения верхнего рычага: 320 °/с Скорость вращения рабочего инструмента: 480 °/с Контакты с ШИМ-контроллером: 5 шт. Контакты питания с напряжением 12 В: 4 шт. Сменный экструдер для 3D-печати: наличие Серийный номер: |

| № п/п | Наименование оснащения | Технические характеристики, комплектация, серийный номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) | Беспроводной датчик электрической проводимости: - совместимость с операционными системами: iOS, Android, Windows, MacOS, Chromebook - количество поддерживаемых сред программирования: 3 шт - совместимость с мобильными устройствами: подключение к мобильным устройствам - нижняя граница измерений электрической проводимости: 0 мкСм/см - верхняя граница измерений электрической проводимости: 20000 мкСм/см - нижняя граница рабочей температуры: 0 °C - верхняя граница рабочей температуры: 80 °C - встроенный сенсор температуры - температурная компенсация - нижняя граница температурной компенсации: 5 °C - верхняя граница температурной компенсации: 35 °C - количество каналов измерения: 3шт - разрешающая способность: 0,01 мкСм/см - беспроводная технология передачи данных: Bluetooth - проводной интерфейс подключения: USB Серийный номер: |
| 2. | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) | Беспроводной датчик электрической проводимости: - совместимость с операционными системами: iOS, Android, Windows, MacOS, Chromebook - количество поддерживаемых сред программирования: 3 шт - совместимость с мобильными устройствами: подключение к мобильным устройствам - нижняя граница измерений электрической проводимости: 0 мкСм/см - верхняя граница измерений электрической проводимости: 20000 мкСм/см - нижняя граница рабочей температуры: 0 °C - верхняя граница рабочей температуры: 80 °C - встроенный сенсор температуры - температурная компенсация - нижняя граница температурной компенсации: 5 °C - верхняя граница температурной компенсации: 35 °C - количество каналов измерения: 3шт - разрешающая способность: 0,01 мкСм/см - беспроводная технология передачи данных: Bluetooth - проводной интерфейс подключения: USB Серийный номер: |
| 3. | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) | Беспроводной датчик электрической проводимости: - совместимость с операционными системами: iOS, Android, Windows, MacOS, Chromebook - количество поддерживаемых сред программирования: 3 шт - совместимость с мобильными устройствами: подключение к мобильным устройствам - нижняя граница измерений электрической проводимости: 0 мкСм/см - верхняя граница измерений электрической проводимости: 20000 мкСм/см - нижняя граница рабочей температуры: 0 °C - верхняя граница рабочей температуры: 80 °C - встроенный сенсор температуры - температурная компенсация - нижняя граница температурной компенсации: 5 °C - верхняя граница температурной компенсации: 35 °C - количество каналов измерения: 3шт - разрешающая способность: 0,01 мкСм/см - беспроводная технология передачи данных: Bluetooth - проводной интерфейс подключения: USB Серийный номер: |
| 4. | Комплект влажных препаратов демонстрационный | 10 препаратов: Влажный препарат "Внутреннее строение крысы" Влажный препарат "Внутреннее строение птицы" Влажный препарат "Карась" Влажный препарат "Корень бобового растения с клубеньками" Влажный препарат "Креветка" Влажный препарат "Нереида" Влажный препарат "Развитие костистой рыбы" Влажный препарат "Сцифомедуза" Влажный препарат "Тритон" Влажный препарат "Черепаха болотная" Серийный номер: |
| 5. | Комплект гербариев демонстрационный | Основа для крепления: гербарный лист 8 гербариев: Гербарий "Деревья и кустарники" Гербарий "Дикорастущие растения" Гербарий "Культурные растения" Гербарий "Лекарственные растения" Гербарий "Медоносные растения" Гербарий "Морфология растений" Гербарий "Сельскохозяйственные растения" Гербарий "Ядовитые растения" Серийный номер: |
| 6. | Комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биологии) | 10 коллекций: Коллекция "Голосеменные растения" Коллекция "Обитатели морского дна" Коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением" Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением" Коллекция "Развитие пшеницы" Коллекция "Раковины моллюсков" Коллекция "Семейства бабочек" Коллекция "Семейства жуков" Коллекция "Семена и плоды" Коллекция "Форма сохранности ископаемых растений и животных" Набор палеонтологических находок "Происхождение человека" количество моделей: 14 Серийный номер: |
| 7. | Демонстрационное оборудование | Столик подъемный для сборки учебных установок, Размер столешницы, мм: 200 х 200 Плавный подъем с помощью винта Штатив демонстрационный химический для демонстрации приборов и установок Опора, стержни, лапки, муфты, кольца для закрепления элементов на различной высоте Аппарат для проведения химических реакций для демонстрации химических реакций Поглотитель паров и газов: имеется Стеклянная колба Набор для электролиза демонстрационный для изучения законов электролиза, сборки модели аккумулятора Комплект мерных колб малого объема для демонстрационных опытов Объем колб: 100 мл – 5 шт, 250 мл – 4 шт, 2000 мл – 1 шт, количество колб: 10 шт., Набор флаконов (250 мл для хранения растворов реактивов) Количество флаконов: 10 шт., материал флаконов: стекло, пробка Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ: сосуд Ландольта Серийный номер: |
| 8. | Комплект коллекций | Коллекция "Волокна" Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" Коллекция "Металлы и сплавы" Коллекция "Минералы и горные породы" (49 видов) Коллекция "Минеральные удобрения" Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" Коллекция "Пластмассы" Коллекция "Топливо" Коллекция "Чугун и сталь" Коллекция "Каучук" Коллекция "Шкала твердости" Наборы для моделирования строения органических веществ (ученические) 4 шт. Серийный номер: |
| 9. | Оборудование для демонстрационных опытов | Штатив демонстрационный для проведения демонстрационных опытов (основание, стержень, лапки, кольца, муфты) Столик подъемный: опора, стержень винтовой, винт регулировочный Источник постоянного и переменного напряжения для питания регулируемым переменным и постоянным током электрических схем, частота, Гц: 50, потребляемая мощность, ВА: 10 Манометр жидкостной демонстрационный для измерения давления до 300 мм водяного столба выше и ниже атмосферного давления, стеклянная U-образная трубка на подставке Камертон на резонансном ящике Тарелка вакуумная для демонстрации опытов в замкнутом объеме с разреженным воздухом, основание с краном, колокол из толстого стекла Ведерко Архимеда для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерение величины выталкивающей силы, ведерко, тело цилиндрической формы, пружинный динамометр Огниво воздушное для демонстрации воспламенения горючей смеси при ее быстром сжатии, толстостенный цилиндр, поршень на металлическом штоке с рукояткой, подставка для цилиндра Прибор для демонстрации давления в жидкости для демонстрации изменения давления с глубиной погружения, датчик давления, кронштейн для крепления на стенке сосуда Прибор для демонстрации атмосферного давления: два разъемных металлических полушария с прочными ручками и хорошо пришлифованными краями, ниппель с краном Сосуды сообщающиеся для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы Трубка Ньютона для демонстрации одновременности падения различных тел в разреженном воздухе, функция подключения к вакуумному насосу Шар Паскаля для демонстрации передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде, демонстрация подъема жидкости под действием атмосферного давления Серийный номер: |
| 10. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: |
| 11. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: |
| 12. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: |
| 13. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: |
| 14. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: |
| 15. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: |
| 16. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: |
| 17. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | Штатив лабораторный с держателями Весы электронные Мензурка, предел измерения 250 мл Динамометр 1Н и динамометр 5Н Мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной 500 мм Маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг блок подвижный Блок неподвижный калориметр Термометр Источник питания постоянного тока (батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения Вольтметр двухпредельный (3и 6 В) Амперметр двухпредельный (0,6 и 3А) Резистор 4,7 Ом, резистор 5,7 Ом Лампочка (4,8 В, 0,5 А) Переменный резистор до 10 Ом Соединительные провода, 20 шт Серийный номер: |
| 18. | Многофункциональное устройство Pantum M6550NW | Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, сканирования) Формат бумаги: не менее А4 Цветность: черно-белый Технология печати: лазерная Максимальное разрешение печати: 1200×1200 точек Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB Серийный номер: |